## Ленина 2
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.2 |  |  | Площадь дома: 2 293,7 кв.м. |  | Количество квартир: 45
Аренда |  | Сальдо на начало периода: |  |  |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Арендаторы |  |  | 188824.97 | 137601.96 |  | 51223.01
Итого доходов |  |  | 188824.97 | 137601.96 |  | 51223.01
Финансовый результат | 137601.96 |  | руб.
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 194468.78 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 72038.21 | 78583.43 |  | -6545.22
Итого доходов |  |  | 72038.21 | 78583.43 |  | -6545.22
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Ед.изм. | Объем | Сумма затрат, руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | [5 empty] | 284399.25
Ремонт подъездов | [5 empty] | 284399.25
| Ремонт подъездов |  |  |  | 3 | 284399.25
ИТОГО | 284399.25
Финансовый результат | -11347.04 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 89943.14 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 374402.16 | 379169.05 |  | -4766.89
Итого доходов |  |  | 374402.16 | 379169.05 |  | -4766.89
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 135406.31
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 23831.49
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 15532.26
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 8299.23
Летняя уборка |  |  |  | 5052.94
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  | 2295.16
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 796.05
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 1961.73
Зимняя уборка |  |  |  | 17656.69
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 803.05
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 5890.44
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 2599.65
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 529.98
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 4929.33
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 2904.24
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 80421.48
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 80421.48
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 34.63
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 34.63
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 8409.08
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 7229.21
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 1179.87
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 1591.54
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 1591.54
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 345.7
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 1245.84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 70255.78
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 70255.78
| Замена стекла |  |  | 10334.54
| Ремонт дверей с обивкой оцинкованным железом |  |  | 141
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 54906.8
| Ремонт оконных рам в подьездах |  |  | 955.44
| Установка доводчика |  |  | 3918
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 99304.44
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 23025.12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 1056
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 21969.12
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 23196
| Замена выключателей |  |  | 153
| Замена кнопок управления |  |  | 152
| Замена ламп накаливания |  |  | 2012
| Замена розеток |  |  | 315
| Замена светильников с лампами накаливания |  |  | 18452
| Установка заглушек на место розеток |  |  | 2112
Текущий ремонт Системы вентиляции |  |  |  | 4145
| Замена подшипников |  |  | 1943
| Замена ремней |  |  | 2202
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 48938.32
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 48938.32
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 59496.79
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 29153.04
| Диспетчерская служба |  |  | 29153.04
Аварийное обслуживание |  |  |  | 30343.75
| Аварийное обслуживание |  |  | 30343.75
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 45816.34
Производственно-технический отдел |  |  |  | 45816.34
| ПТО |  |  | 45816.34
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 8724.75
Паспортный стол |  |  |  | 8724.75
| Паспортное обслуживание |  |  | 8724.75
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 49838.85
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 49838.85
| РКЦ |  |  | 49838.85
ИТОГО | 470434.8
Финансовый результат | -1322.61 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 6
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.6 |  |  | Площадь дома: 3 065,7 кв.м. |  | Количество квартир: 60
Аренда |  | Сальдо на начало периода: |  | 30510.54 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Арендаторы |  |  | 27968.82 | 2542.62 |  | 25426.2
Итого доходов |  |  | 27968.82 | 2542.62 |  | 25426.2
Финансовый результат | 33053.16 |  | руб.
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 250965.79 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 90263.62 | 89040.97 |  | 1222.65
Итого доходов |  |  | 90263.62 | 89040.97 |  | 1222.65
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | 215017.09
Ремонт подъездов |  |  |  | 215017.09
| Ремонт подъездов |  |  | 215017.09
ИТОГО | 215017.09
Финансовый результат | 124989.67 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 140714.78 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 545204.52 | 542891.43 |  | 2313.09
Итого доходов |  |  | 545204.52 | 542891.43 |  | 2313.09
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 189181.35
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 32595.81
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 21244.5
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 11351.31
Летняя уборка |  |  |  | 6777.08
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  | 3005.18
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1088.82
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 2683.08
Зимняя уборка |  |  |  | 24124.98
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1073.34
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 8056.65
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 3555.66
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 724.92
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 6742.05
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 3972.36
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 109997.28
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 109997.28
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 71.93
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 71.93
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 15614.27
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 14041.51
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 1572.76
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 43408.41
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 43408.41
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 721.7
| Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  | 40085.81
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 2600.9
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 36892.88
Техническое обслуживание и осмотры строительных конструкций |  |  |  | 26723.88
| Проведение обходов и техн. осмотров элементов строительных конструкций МКД |  |  | 26723.88
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 10169
| Ремонт дверей с обивкой оцинкованным железом |  |  | 141
| Ремонт крепления доводчика |  |  | 1925
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 7236
| Установка проушин |  |  | 202
| Установка шпингалета |  |  | 665
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 121299.14
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 36704
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 704
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 36000
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 11811
| Замена выключателей |  |  | 153
| Замена кнопок управления |  |  | 456
| Замена ламп накаливания |  |  | 2101
| Замена розеток |  |  | 412
| Замена таймера освещения |  |  | 7979
| Изменение параметров реле времени |  |  | 710
Текущий ремонт Системы вентиляции |  |  |  | 4404
| Замена ремней |  |  | 4404
Текущий ремонт Мусоропровода |  |  |  | 1542
| Ремонт отдельных участков ствола мусоропровода |  |  | 1542
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 66838.14
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 66838.14
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 80468.16
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 38965.19
| Диспетчерская служба |  |  | 38965.19
Аварийное обслуживание |  |  |  | 41502.97
| Аварийное обслуживание |  |  | 41502.97
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 61236.96
Производственно-технический отдел |  |  |  | 61236.96
| ПТО |  |  | 61236.96
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 11661.28
Паспортный стол |  |  |  | 11661.28
| Паспортное обслуживание |  |  | 11661.28
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 66613.34
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 66613.34
| РКЦ |  |  | 66613.34
ИТОГО | 610761.52
Финансовый результат | 72844.69 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 8
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.8 |  |  | Площадь дома: 4 494,3 кв.м. |  | Количество квартир: 90
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 384924.99 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 144334.53 | 149804.28 |  | -5469.75
Итого доходов |  |  | 144334.53 | 149804.28 |  | -5469.75
Финансовый результат | 534729.27 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 144967.4 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 795316.32 | 826268.74 |  | -30952.42
Итого доходов |  |  | 795316.32 | 826268.74 |  | -30952.42
Статья расхода | Содержание работ |  |  |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | [5 empty] | 275251.87
Уборка помещений общего пользования | [5 empty] | 47814
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  |  |  | 31163.04
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  |  |  | 16650.96
Летняя уборка | [5 empty] | 6919.03
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  |  |  | 1387
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  |  |  | 1596.24
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  |  |  | 3935.79
Зимняя уборка | [5 empty] | 35387.23
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  |  |  | 1573.51
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  |  |  | 11818.2
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  |  |  | 5215.74
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  |  |  | 1063.32
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  |  |  | 9889.83
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  |  |  | 5826.63
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | [5 empty] | 161255.52
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 161255.52
Летняя уборка т.р. | [5 empty] | 111
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  |  |  | 111
Зимняя уборка т.р. | [5 empty] | 23765.09
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  |  |  | 21462.45
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  |  |  | 2302.64
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ | [5 empty] | 60488.46
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации | [5 empty] | 60488.46
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  |  |  | 1081.33
| Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  |  | 55510.21
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  |  |  | 3896.92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | [5 empty] | 64540.78
Техническое обслуживание и осмотры строительных конструкций | [5 empty] | 37006.81
| Проведение обходов и техн. осмотров элементов строительных конструкций МКД |  |  |  |  | 37006.81
Текущие ремонты строительных конструкций | [5 empty] | 27533.97
| Замена стекла |  |  |  |  | 6085.3
| Промазка примыканий |  |  |  |  | 180
| Ремонт дверных коробок |  |  |  |  | 1090.67
| Ремонт крепления доводчика |  |  |  |  | 385
| Ремонт кровель |  |  |  |  | 1160
| Ремонт кровель |  |  |  |  | 18079
| Установка дверной ручки |  |  |  |  | 352
| Установка проушин |  |  |  |  | 202
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 154336.45
Текущий ремонты Системы теплоснабжения | [5 empty] | 38989
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  |  |  | 1056
| Ревизия запорной арматуры на стояках ЦО |  |  |  |  | 607
| Уплотнение сгона |  |  |  |  | 1326
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплосчетчика |  |  |  |  | 36000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения | [5 empty] | 607
| Ревизия запорной арматуры на стояках ГВС |  |  |  |  | 607
Текущий ремонт Системы водоотведения | [5 empty] | 349
| Уплотнение сгонов |  |  |  |  | 349
Текущий ремонты Системы электроснабжения | [5 empty] | 4405
| Замена кнопок управления |  |  |  |  | 304
| Замена ламп накаливания |  |  |  |  | 3746
| Изменение параметров реле времени |  |  |  |  | 355
Текущий ремонт Системы вентиляции | [5 empty] | 11996
| Замена вала и подшипников |  |  |  |  | 2454
| Замена ремней |  |  |  |  | 9542
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования | [5 empty] | 97990.45
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  |  | 97990.45
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | [5 empty] | 117965.9
Диспетчерское обслуживание | [5 empty] | 57122.76
| Диспетчерская служба |  |  |  |  | 57122.76
Аварийное обслуживание | [5 empty] | 60843.14
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 60843.14
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | [5 empty] | 89773.04
Производственно-технический отдел | [5 empty] | 89773.04
| ПТО |  |  |  |  | 89773.04
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ | [5 empty] | 17095.37
Паспортный стол | [5 empty] | 17095.37
| Паспортное обслуживание |  |  |  |  | 17095.37
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | [5 empty] | 97654.79
Рассчетно-кассовое обслуживание | [5 empty] | 97654.79
| РКЦ |  |  |  |  | 97654.79
ИТОГО | 877106.66
Финансовый результат | 94129.48 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 10
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.10 |  |  | Площадь дома: 3 777 кв.м. |  | Количество квартир: 75
Аренда |  | Сальдо на начало периода: |  | 742137.77 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Арендаторы |  |  | 388277.73 | 330464.32 |  | 57813.41
Итого доходов |  |  | 388277.73 | 330464.32 |  | 57813.41
Финансовый результат | 372374.09 |  | руб.
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 340089.21 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 120527.35 | 125744.08 |  | -5216.73
Итого доходов |  |  | 120527.35 | 125744.08 |  | -5216.73
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | 219500
Установка узла учета тепловой энергии |  |  |  | 219500
| Установка узла учета тепловой энергии |  |  | 219500
ИТОГО | 219500
Финансовый результат | 246333.29 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 187652.4 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 662635.68 | 691327.32 |  | -28691.64
Итого доходов |  |  | 662635.68 | 691327.32 |  | -28691.64
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 232414.79
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 40158.69
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 26173.59
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 13985.1
Летняя уборка |  |  |  | 8013.64
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  | 3366.58
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1341.45
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 3305.61
Зимняя уборка |  |  |  | 29722.71
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1322.37
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 9926.04
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 4380.72
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 893.07
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 8306.4
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 4894.11
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 135518.76
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 135518.76
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 87.02
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 87.02
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 18913.97
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 16978.57
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 1935.4
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 21412.32
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 21412.32
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 846.22
| Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  | 17516.45
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 3049.65
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 55436.18
Техническое обслуживание и осмотры строительных конструкций |  |  |  | 11677.64
| Проведение обходов и техн. осмотров элементов строительных конструкций МКД |  |  | 11677.64
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 43758.54
| Замена дверной ручки |  |  | 176
| Замена стекла |  |  | 1449.6
| Ремонт дверей с обивкой оцинкованным железом |  |  | 141
| Ремонт крепления доводчика |  |  | 1540
| Ремонт кровель |  |  | 10453.5
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 1232
| Ремонт оконных переплетов |  |  | 955.44
| Ремонт перил |  |  | 700
| Укрепление оконных и дверных коробок |  |  | 111
| Установка дверной ручки |  |  | 352
| Установка доводчика |  |  | 23508
| Установка замка |  |  | 160
| Установка навесного замка |  |  | 320
| Установка шпингалета |  |  | 2660
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 156116.86
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 45740
| Замена отдельных участков трубопровода |  |  | 8684
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 1056
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 36000
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 25829
| Замена выключателей |  |  | 153
| Замена кнопок управления |  |  | 912
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 141
| Замена ламп накаливания |  |  | 2938
| Замена розеток |  |  | 412
| Замена светильников с лампами накаливания |  |  | 7755
| Замена таймера освещения |  |  | 11227
| Изменение параметров реле времени |  |  | 355
| Установка заглушек на место розеток |  |  | 1936
Текущий ремонт Системы вентиляции |  |  |  | 2202
| Замена ремней |  |  | 2202
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 82345.86
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 82345.86
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 99138.31
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 48005.85
| Диспетчерская служба |  |  | 48005.85
Аварийное обслуживание |  |  |  | 51132.46
| Аварийное обслуживание |  |  | 51132.46
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 75445.07
Производственно-технический отдел |  |  |  | 75445.07
| ПТО |  |  | 75445.07
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 14366.92
Паспортный стол |  |  |  | 14366.92
| Паспортное обслуживание |  |  | 14366.92
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 82068.89
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 82068.89
| РКЦ |  |  | 82068.89
ИТОГО | 736399.34
Финансовый результат | 142580.38 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 12
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.12 |  |  | Площадь дома: 3 773,7 кв.м. |  | Количество квартир: 74
Аренда |  | Сальдо на начало периода: |  | 291384.52 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Арендаторы |  |  | 618185.57 | 508805.44 |  | 109380.13
Итого доходов |  |  | 618185.57 | 508805.44 |  | 109380.13
Финансовый результат | 800189.96 |  | руб.
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -63972.54 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 120791.33 | 125551.48 |  | -4760.15
Итого доходов |  |  | 120791.33 | 125551.48 |  | -4760.15
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Ед.изм. | Объем | Сумма затрат, руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | [5 empty] | 260780
Установка водомерного узла | [5 empty] | 44780
| установка водомерного узла |  |  |  | 1 | 44780
Установка счетчиков горячей воды в квартирах | [5 empty] | 216000
| Установка счетчиков горячей воды |  |  |  | 60 | 216000
ИТОГО | 260780
Финансовый результат | -199201.06 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 147810.56 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 639416.04 | 655758.42 |  | -16342.38
Итого доходов |  |  | 639416.04 | 655758.42 |  | -16342.38
Статья расхода | Содержание работ |  |  |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | [5 empty] | 225847.26
Уборка помещений общего пользования | [5 empty] | 40123.68
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  |  |  | 26150.79
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  |  |  | 13972.89
Летняя уборка | [5 empty] | 7150.04
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  |  |  | 2507.03
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  |  |  | 1340.28
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  |  |  | 3302.73
Зимняя уборка | [5 empty] | 32023.62
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  |  |  | 1321.22
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  |  |  | 9917.31
| Очистка участков территории от снега и наледи при механиз.уборке |  |  |  |  | 13410.91
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  |  |  | 4376.88
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  |  |  | 892.32
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  |  |  | 8299.11
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  |  |  | 4889.76
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | [5 empty] | 135400.32
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 135400.32
Летняя уборка т.р. | [5 empty] | 65.71
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  |  |  | 65.71
Зимняя уборка т.р. | [5 empty] | 11083.89
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  |  |  | 11083.89
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ | [5 empty] | 45789.59
Техническое обслуживание Строительных конструкций при подготовке к сез. экспл. | [5 empty] | 42795.1
| ТО строительных конструкций при подготовке к сез. эксплуатации |  |  |  |  | 42795.1
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации | [5 empty] | 2994.49
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  |  |  | 650.44
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  |  |  | 2344.05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | [5 empty] | 39871.65
Текущие ремонты строительных конструкций | [5 empty] | 11341.58
| Очистка кровли от снега со сбиванием сосулек |  |  |  |  | 2131.08
| Ремонт крепления доводчика |  |  |  |  | 2695
| Ремонт кровель |  |  |  |  | 3484.5
| Ремонт межпанельных стыков |  |  |  |  | 336
| Ремонт парапетов |  |  |  |  | 2525
| Установка информационного щита |  |  |  |  | 170
Техническое обслуживание и осмотры строительных конструкций | [5 empty] | 28530.07
| Техническое обслуживание и осмотры строительных конструкций |  |  |  |  | 28530.07
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 140307.92
Текущий ремонты Системы теплоснабжения | [5 empty] | 36618
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  |  |  | 176
| Уплотнение сгона |  |  |  |  | 442
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  |  |  | 36000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения | [5 empty] | 4775
| Ликвидация воздушных пробок |  |  |  |  | 123
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  |  |  | 4652
Текущий ремонты Системы электроснабжения | [5 empty] | 14439
| Замена кнопок управления |  |  |  |  | 304
| Замена ламп накаливания |  |  |  |  | 2908
| Замена таймера освещения |  |  |  |  | 11227
Текущий ремонт Системы вентиляции | [5 empty] | 2202
| Замена ремней |  |  |  |  | 2202
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования | [5 empty] | 82273.92
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  |  | 82273.92
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | [5 empty] | 99051.71
Аварийно-диспетчерское обслуживание | [5 empty] | 47963.91
| Диспетчерская служба |  |  |  |  | 47963.91
Аварийное обслуживание | [5 empty] | 51087.8
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 51087.8
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | [5 empty] | 75379.16
Производственно-технический отдел | [5 empty] | 75379.16
| ПТО |  |  |  |  | 75379.16
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ | [5 empty] | 14354.37
Паспортный стол | [5 empty] | 14354.37
| Паспортное обслуживание |  |  |  |  | 14354.37
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | [5 empty] | 81997.16
Рассчетно-кассовое обслуживание | [5 empty] | 81997.16
| РКЦ |  |  |  |  | 81997.16
ИТОГО | 722598.82
Финансовый результат | 80970.16 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 14
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.14 |  |  | Площадь дома: 3 110,17 кв.м. |  | Количество квартир: 52
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 236460.5 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 88703.93 | 87517.5 |  | 1186.43
Итого доходов |  |  | 88703.93 | 87517.5 |  | 1186.43
Финансовый результат | 323978 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -50656.8 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 507039.21 | 495255.46 |  | 11783.75
Итого доходов |  |  | 507039.21 | 495255.46 |  | 11783.75
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 184258.12
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 32826.75
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 21395.04
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 11431.71
Летняя уборка |  |  |  | 3798.72
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1096.56
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 2702.16
Зимняя уборка |  |  |  | 24303.93
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1088.91
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 8113.74
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 3580.86
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 729.99
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 6789.9
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 4000.53
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 110776.68
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 110776.68
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 53.28
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 53.28
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 12498.76
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 10892.68
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 1606.08
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 8281.11
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 8281.11
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 528.38
| Очистка чердачных помещений |  |  | 5848.54
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 1904.19
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 26788.3
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 26788.3
| Замена петель |  |  | 441
| Ремонт крепления замка |  |  | 274
| Ремонт кровель |  |  | 13263.9
| Ремонт кровель |  |  | 3077
| Ремонт перил |  |  | 1050
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 4166.4
| Установка доводчика |  |  | 3918
| Установка пружины |  |  | 598
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 219624.02
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 73409.8
| Демонтаж радиатора |  |  | 1627
| Замена вентиля |  |  | 2553
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 483.8
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 18128
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 11550
| Ремонт отдельных участков трубопровода |  |  | 2626
| Уплотнение сгона |  |  | 442
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 36000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 8862
| Замена вентиля |  |  | 1151
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 615
| Ремонт трубы ГВС |  |  | 7096
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 36977
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 32705
| Утепление трубопровода |  |  | 4272
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 19332.47
| Водоотлив из подвального помещения |  |  | 16792.47
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 2540
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 5372
| Замена выключателей |  |  | 153
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 3102
| Замена ламп накаливания |  |  | 2031
| Замена стартера |  |  | 86
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 67384.75
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 67384.75
Текущий ремонт Ливневых канализаций |  |  |  | 4194
| Ремонт водоиспарителя |  |  | 3080
| Устройство слива для отвода конденсата |  |  | 1114
Текущий ремонт Системы хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  | 4092
| Прогрев стояков КНС |  |  | 2486
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 100мм |  |  | 1606
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 81327.47
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 39530.41
| Диспетчерская служба |  |  | 39530.41
Аварийное обслуживание |  |  |  | 41797.06
| Аварийное обслуживание |  |  | 41797.06
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 62125.24
Производственно-технический отдел |  |  |  | 62125.24
| ПТО |  |  | 62125.24
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 11830.44
Паспортный стол |  |  |  | 11830.44
| Паспортное обслуживание |  |  | 11830.44
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 67579.6
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 67579.6
| РКЦ |  |  | 67579.6
ИТОГО | 661814.3
Финансовый результат | -217215.64 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 14а
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д. 14А |  |  | Площадь дома: 8 469,3 кв.м. |  | Количество квартир: 144
Аренда |  | Сальдо на начало периода: |  | 26855.74 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Арендаторы |  |  | 72634.34 | 61460.5 |  | 11173.84
Итого доходов |  |  | 72634.34 | 61460.5 |  | 11173.84
Финансовый результат | 88316.24 |  | руб.
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 704641.75 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 260477.66 | 270424.44 |  | -9946.78
Итого доходов |  |  | 260477.66 | 270424.44 |  | -9946.78
Финансовый результат | 975066.19 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -352503.27 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 1974246.38 | 2033980.08 |  | -59733.7
Итого доходов |  |  | 1974246.38 | 2033980.08 |  | -59733.7
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 549542.44
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 122404.59
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 58690.29
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода т.о. |  |  | 4620.24
| Дезинфекция мусоросборников т.о. |  |  | 296.88
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 31359.54
| Мытье пола кабины лифта т.о. |  |  | 2831.04
| Уборка мусороприемных камер т.о. |  |  | 5610.6
| Удаление мусора из мусороприемных камер т.о. |  |  | 18996
Летняя уборка |  |  |  | 16056.48
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  | 5635.92
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 3008.16
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 7412.4
Зимняя уборка |  |  |  | 66648.4
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 2965.21
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 22257.66
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 9822.63
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 2002.71
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 18625.74
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 10974.45
Дезинсекция и дератизация |  |  |  | 14950.6
| Дезинсекция |  |  | 9585.3
| Дератизация |  |  | 5365.3
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 288633.72
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 288633.72
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 4508.07
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 158.07
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 4350
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 36340.58
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 32013.02
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 4327.56
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 15787.93
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 15787.93
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 1631.87
| Очистка чердачных помещений |  |  | 8275.29
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 5880.77
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 186537.55
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 186537.55
| Замена петель |  |  | 1464
| Замена стекла |  |  | 6907.95
| Очистка кровли от снега |  |  | 253.7
| Ремонт дверных коробок |  |  | 424
| Ремонт дверных полотен с заменой петель |  |  | 882
| Ремонт крепления доводчика |  |  | 1155
| Ремонт кровель |  |  | 6154
| Ремонт кровель |  |  | 6785.8
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 144364
| Ремонт перил |  |  | 8679
| Ремонт цементных полов |  |  | 545.5
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 8481.6
| Укрепление оконных и дверных коробок |  |  | 111
| Установка замка |  |  | 160
| Установка информационного щита |  |  | 170
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 523262.34
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 175189.2
| Замена вентиля |  |  | 7189
| Замена сгона |  |  | 655
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 1935.2
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 13024
| Прогрев трубопроводов отопления |  |  | 5746
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 29456
| Ремонт отдельных участков трубопровода |  |  | 2532
| Уплотнение сгона |  |  | 2652
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 112000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 70623
| Замена вентиля |  |  | 3855
| Замена полотенцесушителя |  |  | 796
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 1107
| Прочистка врезки |  |  | 37046
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 18465
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 2472
| Ремонт трубы ГВС |  |  | 6882
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 23585
| Замена вентиля |  |  | 1326
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 9944
| Ремонт водопороводных труб ХВС |  |  | 11014
| Утепление трубопровода |  |  | 1301
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 9938
| Замена отдельных участков внутридомовых систем канализации(стояки) |  |  | 7398
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 2540
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 11785
| Замена выключателей |  |  | 306
| Замена дросселя в светильниках с люминисцентными лампами |  |  | 282
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 4794
| Замена ламп накаливания |  |  | 6231
| Замена стартера |  |  | 172
Текущий ремонт Мусоропровода |  |  |  | 25428
| Прочистка ствола мусоропровода |  |  | 7872
| Ремонт контейнеров-мусоросборников |  |  | 17556
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 184442.14
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 184442.14
Текущий ремонт Ливневых канализаций |  |  |  | 15514
| Ремонт водоиспарителя |  |  | 12320
| Текущий ремонт ливневых канализаций |  |  | 2080
| Устройство слива для отвода конденсата |  |  | 1114
Текущий ремонт Системы хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  | 6758
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 100мм |  |  | 1688
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 50мм |  |  | 5070
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 222165.54
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 107645.2
| Диспетчерская служба |  |  | 107645.2
Аварийное обслуживание |  |  |  | 114520.34
| Аварийное обслуживание |  |  | 114520.34
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ |  |  |  | 479684.16
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 479684.16
| Техническое обслуживание лифтов |  |  | 479684.16
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 169173.11
Производственно-технический отдел |  |  |  | 169173.11
| ПТО |  |  | 169173.11
УДЕРЖАНИЕ |  |  |  | -550.5
Удержание |  |  |  | -550.5
| Удержание |  |  | -550.5
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 32215.38
Паспортный стол |  |  |  | 32215.38
| Паспортное обслуживание |  |  | 32215.38
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 184025.95
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 184025.95
| РКЦ |  |  | 184025.95
ИТОГО | 2361843.9
Финансовый результат | -680367.09 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 16
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.16 |  |  | Площадь дома: 3 153,5 кв.м. |  | Количество квартир: 60
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -99973.45 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 145515.55 | 142937.5 |  | 2578.05
Итого доходов |  |  | 145515.55 | 142937.5 |  | 2578.05
Финансовый результат | 42964.05 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -188421.74 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 475230.18 | 489954.42 |  | -14724.24
Итого доходов |  |  | 475230.18 | 489954.42 |  | -14724.24
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 198018.27
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 33529.35
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 21852.93
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 11676.42
Летняя уборка |  |  |  | 3879.99
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1120.05
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 2759.94
Зимняя уборка |  |  |  | 24816.11
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1104.08
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 8287.47
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 3657.51
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 745.68
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 6935.19
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 4086.18
Дезинсекция и дератизация |  |  |  | 7050.5
| Дезинсекция |  |  | 7050.5
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 113147.64
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 113147.64
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 71.04
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 71.04
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 15523.64
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 13906.12
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 1617.52
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 9048.61
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 9048.61
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 692.21
| Очистка чердачных помещений |  |  | 5861.78
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 2494.62
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 40705
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 40705
| Демонтаж старого покрытия |  |  | 2805
| Ремонт кровель |  |  | 16665
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 20964
| Укрепление оконных и дверных коробок |  |  | 111
| Установка замка |  |  | 160
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 156293.14
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 66804.8
| Демонтаж радиатора |  |  | 1627
| Замена вентиля |  |  | 958
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 483.8
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 10208
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 11550
| Уплотнение сгона |  |  | 3978
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 38000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 3017
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 246
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 2771
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 635
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 635
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 2988
| Замена дросселя в светильниках с люминисцентными лампами |  |  | 282
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 705
| Замена ламп накаливания |  |  | 2001
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 68752.34
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 68752.34
Текущий ремонт Ливневых канализаций |  |  |  | 7274
| Ремонт водоиспарителя |  |  | 6160
| Текущий ремонт ливневых канализаций |  |  | 1114
Текущий ремонт Системы хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  | 6822
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 100мм |  |  | 6822
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 82772.74
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 40081.14
| Диспетчерская служба |  |  | 40081.14
Аварийное обслуживание |  |  |  | 42691.6
| Аварийное обслуживание |  |  | 42691.6
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 62990.74
Производственно-технический отдел |  |  |  | 62990.74
| ПТО |  |  | 62990.74
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 11995.23
Паспортный стол |  |  |  | 11995.23
| Паспортное обслуживание |  |  | 11995.23
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 68521.11
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 68521.11
| РКЦ |  |  | 68521.11
ИТОГО | 630344.84
Финансовый результат | -328812.16 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 20
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.20 |  |  | Площадь дома: 1 589,9 кв.м. |  | Количество квартир: 30
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 143456.57 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 52028.36 | 53807.43 |  | -1779.07
Итого доходов |  |  | 52028.36 | 53807.43 |  | -1779.07
Финансовый результат | 197264 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -119603.12 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 300681.72 | 313621.24 |  | -12939.52
Итого доходов |  |  | 300681.72 | 313621.24 |  | -12939.52
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 100722.71
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 16904.43
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 11017.56
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 5886.87
Летняя уборка |  |  |  | 1956.15
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 564.66
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 1391.49
Зимняя уборка |  |  |  | 12511.49
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 556.64
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 4178.28
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 1844.04
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 375.9
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 3496.56
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 2060.07
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 57045.6
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 57045.6
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 62.16
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 62.16
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 12242.88
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 11422.53
| Посыпка территории песком (механизированная) |  |  | 820.35
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 5773.84
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 5773.84
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 593.09
| Очистка чердачных помещений |  |  | 3043.36
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 2137.39
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 9017.4
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 9017.4
| Ремонт кровель |  |  | 5555
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 1562.4
| Установка дверной ручки |  |  | 704
| Установка пружины |  |  | 1196
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 124817.66
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 67889.8
| Демонтаж радиатора |  |  | 5124
| Замена вентиля |  |  | 6706
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 483.8
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 4048
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 11550
| Уплотнение сгона |  |  | 3978
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 36000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 5051
| Замена вентиля |  |  | 2075
| Замена полотенцесушителя |  |  | 796
| Ремонт трубы ГВС |  |  | 2180
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 3410
| Замена вентиля |  |  | 924
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 2486
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 3810
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 2540
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (стояки) |  |  | 1270
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 9994
| Демонтаж, монтаж светильника с лампами люминесцентнымими существующего |  |  | 3690
| Замена дросселя в светильниках с люминисцентными лампами |  |  | 1692
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 1551
| Замена ламп накаливания |  |  | 2484
| Замена светильников с лампами накаливания |  |  | 491
| Замена стартера |  |  | 86
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 34662.86
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 34662.86
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 41731.55
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 20207.7
| Диспетчерская служба |  |  | 20207.7
Аварийное обслуживание |  |  |  | 21523.85
| Аварийное обслуживание |  |  | 21523.85
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 31758.06
Производственно-технический отдел |  |  |  | 31758.06
| ПТО |  |  | 31758.06
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 6047.65
Паспортный стол |  |  |  | 6047.65
| Паспортное обслуживание |  |  | 6047.65
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 34546.27
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 34546.27
| РКЦ |  |  | 34546.27
ИТОГО | 354415.14
Финансовый результат | -160397.02 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 21
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.21 |  |  | Площадь дома: 7 513,2 кв.м. |  | Количество квартир: 143
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 583733.47 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 219835.68 | 215479.07 |  | 4356.61
Итого доходов |  |  | 219835.68 | 215479.07 |  | 4356.61
Финансовый результат | 799212.54 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -427932.69 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 1445669.87 | 1428872.56 |  | 16797.31
Итого доходов |  |  | 1445669.87 | 1428872.56 |  | 16797.31
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 471049.43
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 107746.35
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 51661.89
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода т.о. |  |  | 4067.04
| Дезинфекция мусоросборников т.о. |  |  | 261.24
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 27603.9
| Мытье пола кабины лифта т.о. |  |  | 2492.16
| Уборка мусороприемных камер т.о. |  |  | 4939.08
| Удаление мусора из мусороприемных камер т.о. |  |  | 16721.04
Летняя уборка |  |  |  | 12168.03
| выкашивание газонов придомовых территорий мкд |  |  | 2995.41
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 2647.89
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 6524.73
Зимняя уборка |  |  |  | 58687.26
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 2630.46
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 19592.1
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 8646.66
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 1762.77
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 16395.3
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 9659.97
Дезинсекция и дератизация |  |  |  | 24381.84
| Дезинсекция |  |  | 10859.24
| Дератизация |  |  | 13522.6
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 254069.76
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 254069.76
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 52.84
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 52.84
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 13943.35
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 13943.35
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 3447.07
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 3447.07
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 748.74
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 2698.33
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 37924.15
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 37924.15
| Замена стекла |  |  | 13293.85
| Ремонт дверных полотен с заменой петель |  |  | 882
| Ремонт крепления доводчика |  |  | 770
| Ремонт кровель |  |  | 10534.5
| Ремонт кровель |  |  | 3077
| Ремонт отдельных участков или элементов стен |  |  | 2242
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 3124.8
| Укрепление оконных и дверных коробок |  |  | 999
| Установка замка |  |  | 320
| Установка навесного замка |  |  | 320
| Установка петли (навеса) на металлические двери |  |  | 1464
| Установка пружины |  |  | 897
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 524502.25
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 182455.2
| Демонтаж радиатора |  |  | 15849
| Демонтаж радиатора, установка запорной арматуры |  |  | 2720
| Замена вентиля |  |  | 17144
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 1935.2
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 17776
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 29456
| Ремонт отдельных участков трубопровода |  |  | 21155
| Уплотнение сгона |  |  | 4420
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 72000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 84031
| Замена вентиля |  |  | 3936
| Замена полотенцесушителя |  |  | 796
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 123
| Прочистка врезки |  |  | 3738
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 2843
| Ремонт трубы ГВС |  |  | 7972
| Смена задвижки Д до 100 мм |  |  | 61800
| Смена отдельных участков трубопровода со сваркой Д до 40мм |  |  | 2823
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 9657
| Замена вентиля |  |  | 1326
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 2486
| Смена участка трубопровода ХВС |  |  | 5845
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 8318
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 7620
| Уплотнение сгонов |  |  | 698
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 13202
| Замена выключателей |  |  | 306
| Замена зажима наборного |  |  | 472
| Замена ламп накаливания |  |  | 12424
Текущий ремонт Мусоропровода |  |  |  | 54818
| Замена контейнеров-мусоросборников |  |  | 17992
| Прочистка ствола мусоропровода |  |  | 8610
| Ремонт контейнеров-мусоросборников |  |  | 20748
| Ремонт мусопровода |  |  | 1542
| Ремонт отдельных участков ствола мусоропровода |  |  | 4384
| Ремонт приемного клапана мусоропровода |  |  | 1542
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 162614.05
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 162614.05
Текущий ремонт Ливневых канализаций |  |  |  | 5390
| Текущий ремонт ливневых канализаций |  |  | 5390
Текущий ремонт Системы хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  | 4017
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 100мм |  |  | 4017
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 196419.17
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 95493.14
| Диспетчерская служба |  |  | 95493.14
Аварийное обслуживание |  |  |  | 100926.03
| Аварийное обслуживание |  |  | 100926.03
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ |  |  |  | 366879.36
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 366879.36
| Техническое обслуживание лифтов |  |  | 366879.36
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 150075.15
Производственно-технический отдел |  |  |  | 150075.15
| ПТО |  |  | 150075.15
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ проведенный из средств на "Содержание и ремонт" |  |  |  | 346011
Ремонт подъезда и замена ливневой канализации |  |  |  | 346011
| ремонт подъезда и замена ливневой канализации |  |  | 346011
УДЕРЖАНИЕ |  |  |  | -894.82
Удержание |  |  |  | -894.82
| Удержание |  |  | -894.82
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 28578.61
Паспортный стол |  |  |  | 28578.61
| Паспортное обслуживание |  |  | 28578.61
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 163251.24
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 163251.24
| РКЦ |  |  | 163251.24
ИТОГО | 2287242.61
Финансовый результат | -1286302.74 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 22
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.22 |  |  | Площадь дома: 3 124,1 кв.м. |  | Количество квартир: 60
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 261928.4 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 98032.72 | 97932.58 |  | 100.14
Итого доходов |  |  | 98032.72 | 97932.58 |  | 100.14
Финансовый результат | 359860.98 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -24825.94 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 540594.12 | 542194.13 |  | -1600.01
Итого доходов |  |  | 540594.12 | 542194.13 |  | -1600.01
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 187429.34
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 33216.78
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 21649.17
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 11567.61
Летняя уборка |  |  |  | 3843.81
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1109.61
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 2734.2
Зимняя уборка |  |  |  | 24584.62
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1093.78
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 8210.16
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 3623.43
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 738.72
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 6870.51
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 4048.02
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 112092.72
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 112092.72
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 69.26
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 69.26
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 13622.15
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 13622.15
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 11265.23
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 11265.23
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 692.21
| Очистка чердачных помещений |  |  | 8078.4
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 2494.62
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 49872
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 49872
| Ремонт дверных полотен |  |  | 171
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 45426
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 2604
| Установка дверной ручки |  |  | 176
| Установка пружины |  |  | 1495
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 225215.86
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 58813
| Демонтаж радиатора |  |  | 1627
| Замена вентиля |  |  | 3222
| Замена сгона |  |  | 1310
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 5104
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 11550
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 36000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 27158
| Замена вентиля |  |  | 9990
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 615
| Прочистка врезки |  |  | 7476
| Ревизия запорной арматуры на стояках ГВС |  |  | 607
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 5745
| Ремонт трубы ГВС |  |  | 2725
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 18404
| Замена вентиля |  |  | 522
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 2486
| Прочистка врезки |  |  | 1869
| Ремонт водопороводных труб ХВС |  |  | 11391
| Утепление трубопровода |  |  | 2136
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 18335.48
| Водоотлив из подвального помещения |  |  | 16716.48
| Герметизация стыков канализации |  |  | 349
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 1270
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 17618
| Демонтаж, монтаж светильника с лампами люминесцентнымими существующего |  |  | 6150
| Замена дросселя в светильниках с люминисцентными лампами |  |  | 2820
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 2679
| Замена ламп накаливания |  |  | 1035
| Замена светильников с лампами накаливания |  |  | 491
| Ремонт эл/проводки |  |  | 4443
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 68111.38
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 68111.38
Текущий ремонт Ливневых канализаций |  |  |  | 7274
| Ремонт водоиспарителя |  |  | 6160
| Устройство слива для отвода конденсата |  |  | 1114
Текущий ремонт Системы хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  | 9502
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 100мм |  |  | 9502
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 82001.06
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 39707.45
| Диспетчерская служба |  |  | 39707.45
Аварийное обслуживание |  |  |  | 42293.61
| Аварийное обслуживание |  |  | 42293.61
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 62403.47
Производственно-технический отдел |  |  |  | 62403.47
| ПТО |  |  | 62403.47
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 11883.41
Паспортный стол |  |  |  | 11883.41
| Паспортное обслуживание |  |  | 11883.41
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 67882.28
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 67882.28
| РКЦ |  |  | 67882.28
ИТОГО | 697952.65
Финансовый результат | -180584.46 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 26
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.26 |  |  | Площадь дома: 3 106,4 кв.м. |  | Количество квартир: 60
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -788166.9 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 184253.23 | 174391.94 |  | 9861.29
Итого доходов |  |  | 184253.23 | 174391.94 |  | 9861.29
Финансовый результат | -613774.96 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -265652.37 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 429363.84 | 495677.97 |  | -66314.13
Итого доходов |  |  | 429363.84 | 495677.97 |  | -66314.13
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 179180.79
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 33028.59
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 21526.53
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 11502.06
Летняя уборка |  |  |  | 3822.03
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1103.31
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 2718.72
Зимняя уборка |  |  |  | 24445.38
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1087.59
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 8163.63
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 3602.91
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 734.52
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 6831.63
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 4025.1
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 111457.68
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 111457.68
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 26.64
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 26.64
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 6400.47
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 6400.47
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 5445.27
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 5445.27
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 259.27
| Очистка чердачных помещений |  |  | 4251.63
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 934.37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 21939.7
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 21939.7
| Замена стекла |  |  | 1625.4
| Ремонт дверных коробок |  |  | 424
| Ремонт дверных полотен |  |  | 171
| Ремонт крепления доводчика |  |  | 770
| Ремонт кровель |  |  | 615.4
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 14874
| Ремонт отдельных участков или элементов окон |  |  | 296.5
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 2864.4
| Установка пружины |  |  | 299
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 215555.27
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 77346.8
| Демонтаж радиатора |  |  | 8135
| Замена вентиля |  |  | 3753
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 483.8
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 8800
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 11550
| Ремонт отдельных участков трубопровода |  |  | 1568
| Уплотнение сгона |  |  | 4420
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 38000
| Установка заглушки |  |  | 637
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 41091
| Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода |  |  | 2136
| Замена вентиля |  |  | 924
| Замена полотенцесушителя |  |  | 3884
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 123
| Прогрев стояков ГВС |  |  | 2486
| Прочистка врезки |  |  | 1869
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 2582
| Ремонт водопроводных труб ГВС |  |  | 12912
| Ремонт трубы ГВС |  |  | 9949
| Смена отдельных участков трубопровода со сваркой Д до 40мм |  |  | 4226
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 13004
| Замена вентиля |  |  | 924
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 9944
| Утепление трубопровода |  |  | 2136
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 4642
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (выпуски) |  |  | 3372
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 1270
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 7164
| Замена выключателей |  |  | 306
| Замена дросселя в светильниках с люминисцентными лампами |  |  | 282
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 2115
| Замена ламп накаливания |  |  | 4289
| Замена стартера |  |  | 172
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 67725.47
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 67725.47
Текущий ремонт Системы хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  | 4582
| Смена трубопровода КНС из ПВХ 100мм |  |  | 2954
| Смена участка КНС |  |  | 1628
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 81536.44
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 39482.49
| Диспетчерская служба |  |  | 39482.49
Аварийное обслуживание |  |  |  | 42053.95
| Аварийное обслуживание |  |  | 42053.95
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 62049.92
Производственно-технический отдел |  |  |  | 62049.92
| ПТО |  |  | 62049.92
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 11816.09
Паспортный стол |  |  |  | 11816.09
| Паспортное обслуживание |  |  | 11816.09
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 67497.69
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 67497.69
| РКЦ |  |  | 67497.69
ИТОГО | 645021.17
Финансовый результат | -414995.57 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"

## Ленина 28
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"
Отчет по затратам на содержание и техническое обслуживание
общего имущества многоквартирного дома
за период 2012 г.
Адрес: ЛЕНИНА УЛ, д.28 |  |  | Площадь дома: 3 093,4 кв.м. |  | Количество квартир: 60
Капитальный ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | 124002.87 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 94471.39 | 93082.06 |  | 1389.33
Итого доходов |  |  | 94471.39 | 93082.06 |  | 1389.33
Финансовый результат | 217084.93 |  | руб.
Содержание и ремонт |  | Сальдо на начало периода: |  | -83062.8 |  | руб.
Источник поступления дохода |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |  | Задолженность,руб.
Население |  |  | 498903.72 | 519164.87 |  | -20261.15
Итого доходов |  |  | 498903.72 | 519164.87 |  | -20261.15
Статья расхода | Содержание работ |  |  | Сумма затрат, руб.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 183697.33
Уборка помещений общего пользования |  |  |  | 32890.29
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 21436.41
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 11453.88
Летняя уборка |  |  |  | 3806.1
| Подметание твердых покрытий земельного участка |  |  | 1098.72
| Уборка газонов (сбор мусора с газонов) |  |  | 2707.38
Зимняя уборка |  |  |  | 24342.96
| Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | 1083.03
| Очистка территории от наледи и льда (ручное) |  |  | 8129.46
| Подметание свежевыпавшего снега (ручное) |  |  | 3587.82
| Посыпка территории песком (ручная) |  |  | 731.43
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 6802.98
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов мех. |  |  | 4008.24
Благоустройство земельного участка |  |  |  | 3946
| Спиливание деревьев |  |  | 3946
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | 110991.24
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 110991.24
Летняя уборка т.р. |  |  |  | 34.63
| Очистка участков территории от песка мех. способом (щетка) |  |  | 34.63
Зимняя уборка т.р. |  |  |  | 7686.11
| Очистка участков территории от снега и наледи при механ. уборке |  |  | 7686.11
СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  | 12631.29
Общие мероприятия по сезонной эксплуатации |  |  |  | 12631.29
| Завоз песка для подсыпки тротуаров |  |  | 310.06
| Очистка подвальных помещений |  |  | 6670.66
| Очистка чердачных помещений |  |  | 4533.16
| Ремонт уборочной техники, инвентаря |  |  | 1117.41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 21397.2
Текущие ремонты строительных конструкций |  |  |  | 21397.2
| Демонтаж старого покрытия |  |  | 935
| Ремонт дверных коробок |  |  | 424
| Ремонт крепления доводчика |  |  | 385
| Ремонт кровель |  |  | 4945
| Ремонт кровель |  |  | 11110
| Ремонт межпанельных стыков |  |  | 672
| Ремонт отдельных участков или элементов полов |  |  | 384
| Снятие и установка асбестоцементных плит обшивки штробы |  |  | 2083.2
| Установка замка |  |  | 160
| Установка пружины |  |  | 299
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 202290.62
Текущий ремонты Системы теплоснабжения |  |  |  | 77041.8
| Демонтаж радиатора |  |  | 3254
| Замена вентиля |  |  | 1702
| Замена отопительных приборов в подъездах, тамбурах, подвалах |  |  | 9884
| Лабораторные исследования воды из системы отопления (хим. анализ воды) |  |  | 483.8
| Ликвидация воздушных пробок в стояках |  |  | 6864
| Промывка, опрессовка тепловой системы |  |  | 11550
| Уплотнение сгона |  |  | 5304
| Услуги по планово-профилактическому обслуживанию теплопункта |  |  | 38000
Текущий ремонт Системы горячего водоснабжения |  |  |  | 615
| Ликвидация воздушных пробок |  |  | 615
Текущий ремонт Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 5144
| Замена вентиля |  |  | 522
| Прогрев стояков ХВС |  |  | 2486
| Утепление трубопровода |  |  | 2136
Текущий ремонт Системы водоотведения |  |  |  | 35079
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (подвал) |  |  | 7620
| Прочистка отдельных участков внутридомовых систем канализации (стояки) |  |  | 1270
| Ремонт отдельных участков внутридомовых систем канализации(стояки) |  |  | 25491
| Уплотнение сгонов |  |  | 698
Текущий ремонты Системы электроснабжения |  |  |  | 8530
| Замена зажима наборного |  |  | 944
| Замена ламп люминесцентных |  |  | 3102
| Замена ламп накаливания |  |  | 2593
| Замена светильников с лампами люминесцентными |  |  | 1202
| Замена светильников с лампами накаливания |  |  | 517
| Замена стартера |  |  | 172
Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  |  | 67442.07
| Техническое обслуживание и осмотры инженерного оборудования |  |  | 67442.07
Текущий ремонт Ливневых канализаций |  |  |  | 8438.75
| Ремонт водоиспарителя |  |  | 7324.75
| Устройство слива для отвода конденсата |  |  | 1114
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 81195.24
Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 39317.27
| Диспетчерская служба |  |  | 39317.27
Аварийное обслуживание |  |  |  | 41877.97
| Аварийное обслуживание |  |  | 41877.97
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 61790.26
Производственно-технический отдел |  |  |  | 61790.26
| ПТО |  |  | 61790.26
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |  |  |  | 11766.64
Паспортный стол |  |  |  | 11766.64
| Паспортное обслуживание |  |  | 11766.64
РАССЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  | 67215.24
Рассчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 67215.24
| РКЦ |  |  | 67215.24
ИТОГО | 641983.82
Финансовый результат | -205881.75 |  | руб.
(+ экономия средств, - перерасход средств)
Директор | [5 empty] | Г.В.Кубасова
УО МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ"